## ENG
List of certified products
No. | Product | Brand /TradMark | Model | Certified holder | Standard | Certification scheme | Certificate No. | Issued date | Valid date
1 | Washer-Extractor / Tumble dryer | Alliance Laundry | SS030E-B, SS030E-C | Alliance Laundry (Thailand) Co.,Ltd. | ISO 10472-1:1997, ISO 10472-2:1997, ISO 10472-4:1997 | Type 1a | EEI00003(E)/68 | 2025-04-11 | 2028-04-10
2 | Washer-Extractor / Tumble dryer | Alliance Laundry | SS030L-B, SS030L-C SS030N-B, SS030N-C SS050L-B, SS050L-C SS050N-B, SS050N-C | Alliance Laundry (Thailand) Co.,Ltd. | ISO 10472-1:1997, ISO 10472-2:1997, ISO 10472-4:1997 | Type 1a | EEI00004(E)/68 | 2025-04-11 | 2028-04-10
3 | LED Street light | RACER | PRIMO 140-ZG/4K | RACER ELECTRIC (THAILAND) Co.,Ltd. | Customer requirement IEC 61547:2009 refer to IEC 61000-4-5 surge test at 10kV | Type 1a | EEI00005/68 | 2025-06-30 | 2028-06-29
4 | LED Street light | RACER | PRIMO 140-ZG/4K | RACER ELECTRIC (THAILAND) Co.,Ltd. | IEC 60529:1989, IEC 60529:1989/ AMD1:1999 (IP66) | Type 1a | EEI00006/68 | 2025-06-30 | 2028-06-29
5 | LED Street light | RACER | PRIMO 140-ZG/4K | RACER ELECTRIC (THAILAND) Co.,Ltd. | IEC 62471:2006 | Type 1a | EEI00007/68 | 2025-07-07 | 2028-07-06
6 | LED Street light | RACER | PRIMO 140-ZG/4K | RACER ELECTRIC (THAILAND) Co.,Ltd. | IEC 62262:2002 +A1:2021 (IK08) | Type 1a | EEI00008/68 | 2025-07-24 | 2028-07-23
7 | LED Street light | RACER | PRIMO 140-ZG/4K | RACER ELECTRIC (THAILAND) Co.,Ltd. | Customer requirement IEC 61547:2009 refer to IEC 61000-4-5 surge test at 10kV | Type 1a | EEI00009/68 | 2025-11-20 | 2028-11-29
8 | Motorcycle | DECO | Vehicle category : L3 Type : CRPS Variant(s)/Version(s) : CRPS | Deco Green Energy Co., Ltd. | UN Regulation No.136 Revision 2. Part I | Type 1a | EEI00010/68 | 2025-11-20 | 2026-11-19
9 | Motorcycle | DECO | Vehicle category : L3 Type : CR3S Variant(s)/Version(s) : CR3S | Deco Green Energy Co., Ltd. | UN Regulation No.136 Revision 2. Part I | Type 1a | EEI00011/68 | 2025-11-27 | 2026-11-26
10 | Motorcycle | DECO | Vehicle category : L3 Type : MR45 Variant(s)/Version(s) : MR45 | Deco Green Energy Co., Ltd. | UN Regulation No.136 Revision 2. Part I | Type 1a | EEI00012/68 | 2025-11-27 | 2026-11-26
11 | Motorcycle | DECO | Vehicle category : L3 Type : MR3X Variant(s)/Version(s) : MR3X | Deco Green Energy Co., Ltd. | UN Regulation No.136 Revision 2. Part I | Type 1a | EEI00013/68 | 2025-11-27 | 2026-11-26
12 | Motorcycle | DECO | Vehicle category : L3 Type : CRTS Variant(s)/Version(s) : CRTS | Deco Green Energy Co., Ltd. | UN Regulation No.136 Revision 2. Part I | Type 1a | EEI00014/68 | 2025-12-03 | 2026-12-02
13 | Motorcycle | DECO | Vehicle category : L3 Type : CR3X Variant(s)/Version(s) : CR3X | Deco Green Energy Co., Ltd. | UN Regulation No.136 Revision 2. Part I | Type 1a | EEI00015/68 | 2025-12-10 | 2026-12-09
14 | Motorcycle | DECO | Vehicle category : L3 Type : CRGT Variant(s)/Version(s) : CRGT | Deco Green Energy Co., Ltd. | UN Regulation No.136 Revision 2. Part I | Type 1a | EEI00016/68 | 2025-12-12 | 2026-12-11
15 | REFRIGERATOR WITH FOOD-FREEZER | V-ZUG | Model : CCO6T-51133 | V-ZUG (THAILAND) LIMITED | TIS 2214-2561 | Type 1a | EEI00001/69 | 2026-01-26 | 2027-01-25
16 | REFRIGERATOR | V-ZUG | Model : CO6T-51134 | V-ZUG (THAILAND) LIMITED | TIS 2214-2561 | Type 1a | EEI00002/69 | 2026-01-26 | 2027-01-25
17 | REFRIGERATOR | V-ZUG | Model : CO6T-51116 | V-ZUG (THAILAND) LIMITED | TIS 2214-2561 | Type 1a | EEI00003/69 | 2026-02-27 | 2027-02-26
18 | REFRIGERATOR WITH FOOD-FREEZER | V-ZUG | Model : CCO6T-51115 | V-ZUG (THAILAND) LIMITED | TIS 2214-2561 | Type 1a | EEI00004/69 | 2026-02-27 | 2027-02-26

## THAI
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
ลำดับ | ผลิตภัณฑ์/บริภัณฑ์ | ยี่ห้อ/เครื่องหมายการค้า | ชนิด/แบบรุ่น | ผู้ได้รับการรับรอง | มาตรฐาน | รูปแบบการรับรอง | ใบรับรองเลขที่ | วันที่ให้การรับรอง | วันที่หมดอายุ
1 | เครื่องซัก-อบผ้า แบบไฟฟ้า | Alliance Laundry | SS030E-B, SS030E-C | อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) จำกัด | ISO 10472-1:1997, ISO 10472-2:1997, ISO 10472-4:1997 | Type 1a | EEI00003(E)/68 | 244085 | 245179
2 | เครื่องซัก-อบผ้า แบบแก๊ส | Alliance Laundry | SS030L-B, SS030L-C SS030N-B, SS030N-C SS050L-B, SS050L-C SS050N-B, SS050N-C | อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) จำกัด | ISO 10472-1:1997, ISO 10472-2:1997, ISO 10472-4:1997 | Type 1a | EEI00004(E)/68 | 244085 | 245179
3 | โคมไฟถนนแอลอีดี | RACER | PRIMO 140-ZG/4K | บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด | ข้อกำหนดของลูกค้าตาม IEC 61547:2009 โดยอ้างอิงวิธีทดสอบตาม IEC 61000-4-5 การทดสอบความทนแรงดันเสิร์จ แรงดันทดสอบ 10kV | Type 1a | EEI00005/68 | 244165 | 245259
4 | โคมไฟถนนแอลอีดี | RACER | PRIMO 140-ZG/4K | บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด | IEC 60529:1989, IEC 60529:1989/ AMD1:1999 (IP66) | Type 1a | EEI00006/68 | 244165 | 245259
5 | โคมไฟถนนแอลอีดี | RACER | PRIMO 140-ZG/4K | บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด | IEC 62471:2006 | Type 1a | EEI00007/68 | 244172 | 245266
6 | โคมไฟถนนแอลอีดี | RACER | PRIMO 140-ZG/4K | บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด | IEC 62262:2002 +A1:2021 (IK08) | Type 1a | EEI00008/68 | 244189 | 245283
7 | โคมไฟถนนแอลอีดี | RACER | PRIMO 140-ZG/4K | บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด | ข้อกำหนดของลูกค้าตาม IEC 61547:2009 โดยอ้างอิงวิธีทดสอบตาม IEC 61000-4-5 การทดสอบความทนแรงดันเสิร์จ แรงดันทดสอบ 10kV | Type 1a | EEI00009/68 | 244308 | 245412
8 | จักรยานยนต์ไฟฟ้า | DECO | ประเภทรถ : L3 แบบรถ : CRPS Variant(s)/Version(s) : CRPS | บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด | UN Regulation No.136 Revision 2. Part I | Type 1a | EEI00010/68 | 244308 | 244672
9 | จักรยานยนต์ไฟฟ้า | DECO | ประเภทรถ : L3 แบบรถ : CR3S Variant(s)/Version(s) : CR3S | บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด | UN Regulation No.136 Revision 2. Part I | Type 1a | EEI00011/68 | 244315 | 244679
10 | จักรยานยนต์ไฟฟ้า | DECO | ประเภทรถ : L3 แบบรถ : MR45 Variant(s)/Version(s) : MR45 | บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด | UN Regulation No.136 Revision 2. Part I | Type 1a | EEI00012/68 | 244315 | 244679
11 | จักรยานยนต์ไฟฟ้า | DECO | ประเภทรถ : L3 แบบรถ : MR3X Variant(s)/Version(s) : MR3X | บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด | UN Regulation No.136 Revision 2. Part I | Type 1a | EEI00013/68 | 244315 | 244679
12 | จักรยานยนต์ไฟฟ้า | DECO | ประเภทรถ : L3 แบบรถ : CRTS Variant(s)/Version(s) : CRTS | บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด | UN Regulation No.136 Revision 2. Part I | Type 1a | EEI00014/68 | 244321 | 244685
13 | จักรยานยนต์ไฟฟ้า | DECO | ประเภทรถ : L3 แบบรถ : CR3X Variant(s)/Version(s) : CR3X | บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด | UN Regulation No.136 Revision 2. Part I | Type 1a | EEI00015/68 | 244328 | 244692
14 | จักรยานยนต์ไฟฟ้า | DECO | ประเภทรถ : L3 แบบรถ : CRGT Variant(s)/Version(s) : CRGT | บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด | UN Regulation No.136 Revision 2. Part I | Type 1a | EEI00016/68 | 244330 | 244694
15 | ตู้เย็นแบบมีช่อง แช่เยือกแข็ง | V-ZUG | แบบรุ่น CCO6T-51133 | บริษัท วี-ซูก (ประเทศไทย) จำกัด | มอก.2214-2561 | Type 1a | EEI00001/69 | 244375 | 244739
16 | ตู้เย็น | V-ZUG | แบบรุ่น CO6T-51134 | บริษัท วี-ซูก (ประเทศไทย) จำกัด | มอก.2214-2561 | Type 1a | EEI00002/69 | 244375 | 244739
17 | ตู้เย็น | V-ZUG | แบบรุ่น CO6T-51116 | บริษัท วี-ซูก (ประเทศไทย) จำกัด | มอก.2214-2562 | Type 1a | EEI00003/69 | 244407 | 244771
18 | ตู้เย็นแบบมีช่อง แช่เยือกแข็ง | V-ZUG | แบบรุ่น CCO6T-51115 | บริษัท วี-ซูก (ประเทศไทย) จำกัด | มอก.2214-2563 | Type 1a | EEI00004/69 | 244407 | 244771

## CB Scheme
List of certified products
No. | Product | Brand /TradMark | Model | Certified holder | Standard | Certificate No. | Issued date
1 | Fixed general purpose Luminaires | L&E | PLPL/1S-9LED, PLPL/1S-18LED, PLPL/1L-18LED, PLPL/1L-36LED, SLPL/1S-9LED, SLPL/1S-18LED, SLPL/1L-18LED, SLPL/1L-36LED | L&E MANUFACTURING COMPANY LIMITED | IEC 60598-1:2014, IEC 60598-1:2014/AMD1:2017, IEC 60598-2-1:1979, IEC 60598-2-1:1979/AMD1:1987 | TH-EEI-00001 | 2019-09-30
2 | Recessed Luminaires | L&E | RLPL/1S-9LED, RLPL/1S-18LED, RLPL/1L-18LED, RLPL/1L-36LED | L&E MANUFACTURING COMPANY LIMITED | IEC 60598-1:2014/AMD1:2017, IEC 60598-2-2:2011 | TH-EEI-00002 | 2019-10-10
3 | Luminaires for road and Street lighting (LED Street Luminaires) | L&E | L&E#ARL 436-***LED, L&E#SLL 436-***LED Where *** can be 150 to 200 in steps of 1 | Lighing and Equipment Public Company Limited | IEC 60598-1:2014, IEC 60598-1:2014/AMD1:2017, IEC 60598-2-3:2002, IEC 60598-2-3:2002/AMD1:2011 | TH-EEI-00003 | 2020-02-07
4 | LED High Bay | L&E | L&E#HBL 730-***LED, Where *** can be 40 to 100 in steps of 1 L&E#HBL 731-***LED, Where *** can be 80 to 150 in steps of 1 L&E#HBL 732-***LED, Where *** can be 150 to 200 in steps of 1 | Lighing and Equipment Public Company Limited | EC 60598-1:2014, IEC 60598-1:2014/AMD1:2017, IEC 60598-2-1:1979, IEC 60598-2-1:1979/AMD1:1987 | TH-EEI-00004A1 | 2020-07-02
5 | LED Street Light | FORTH | SCO-TWO | FORTH LIGHTING COMPANY LIMITED | IEC 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017 | TH-EEI-00005 | 2022-12-01
6 | LED Street Light | FORTH | SCO-ONE | FORTH LIGHTING COMPANY LIMITED | IEC 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017 | TH-EEI-00006 | 2022-12-01
7 | LED Street Light | FORTH | SCO-TWO | FORTH LIGHTING COMPANY LIMITED | IEC 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017 | TH-EEI-00007 | 2022-12-01
8 | LED Street Light | L&E | L&E#SLL 22x/aa-bbbLED Where x is size of housing which can be 0 or 1 Where aa is housing color which can be GY: Grey, BK: Black, WH: White, GP: Graphite Where bbb is input power which can be 55, 56, 57 to 125 in steps of 1 for SLL 220 and 105, 106, 107 to 180 in steps of 1 for SLL 221 | L&E Manufacturing Company Limited | IEC 60598-1:2020, IEC 60598-2-3:2002, IEC 60598-2-3:2002/AMD1:2011 | TH-EEI-00008/A1 | 2026-03-02
9 | LED Street Light | L&E | L&E#SLL 27/aa-bbLED Where aa is housing color which can be GY: Grey, BK: Black, WH: White, GP: Graphite Where bb is input power which can be 20, 21, 22 to 40 in steps of 1 | L&E Manufacturing Company Limited | IEC 60598-1:2020, IEC 60598-2-3:2002, IEC 60598-2-3:2002/AMD1:2011 | TH-EEI-00009/A1 | 2026-03-02
8 | LED Street Light | L&E | L&E#SLL 22x/aa-bbbLED Where x is size of housing which can be 0 or 1 Where aa is housing color which can be GY: Grey, BK: Black, WH: White, GP: Graphite Where bbb is input power which can be 55, 56, 57 to 125 in steps of 1 for SLL 220 and 125, 126, 127 to 180 in steps of 1 for SLL 221 | L&E Manufacturing Company Limited | IEC 61000-3-2:2018, IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020, IEC 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017, IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 | TH-EEI-00010/A1 | 2026-03-02

## PPA-หม้อแปลง
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง (PPA) หม้อแปลงไฟฟ้า
ลำดับ | ผลิตภัณฑ์/บริภัณฑ์ | ชนิด/แบบรุ่น | ผู้ได้รับการรับรอง | รูปแบบการรับรอง | ใบรับรองเลขที่ | พิกัด / ขนาด | วันที่ให้การรับรอง | วันที่หมดอายุ
1 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น 5332503382 | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-001M1/2564 | 250 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 243912 | 244600
2 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : 5923001933 | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-002M1/2564 | 30 kVA, 1 เฟส 19,000-480/240 V | 243879 | 244600
3 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : 5325002283 | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-003M1/2564 | 50 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 243970 | 244600
4 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : 5331002283 | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-004M1/2564 | 100 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 243964 | 244600
5 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : 5331003383 | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-005M1/2564 | 100 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 243964 | 244600
6 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : 5331603383 | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-006M1/2564 | 160 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 243969 | 244600
7 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : 5325003383 | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-007M1/2564 | 50 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 243952 | 244600
8 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : 5332502283 | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-008M1/2564 | 250 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 243952 | 244600
9 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : 5331602283 | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-009M1/2564 | 160 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 243969 | 244600
10 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : 5923002233 | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-010M1/2564 | 30 kVA, 1 เฟส 22,000-480/240 V | 243879 | 244600
11 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : LH60 | บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-011M1/2564 | 30 kVA, 1 เฟส 22,000-480/240 V | 243640 | 244606
12 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : LH60 | บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-012M1/2564 | 30 kVA, 1 เฟส 19,000-480/240 V | 243640 | 244606
13 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : LH78 | บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-013M1/2564 | 50 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 244036 | 244606
14 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : LH84 | บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-014M1/2564 | 50 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 244077 | 244606
15 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : LH55 | บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-015M1/2564 | 100 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 244080 | 244606
16 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : LH54 | บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-016M1/2564 | 100 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 244036 | 244606
17 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : LH44 | บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-017M1/2564 | 160 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 244111 | 244606
18 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : LH44 | บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-018M1/2564 | 160 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 244036 | 244606
19 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : LH36 | บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-019M1/2564 | 250 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 244101 | 244606
20 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : LH31 | บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-001M1/2566 | 250 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 244047 | 245272
21 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : 19044211Q1 | บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-004/2566 | 250 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 243448 | 244544
22 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : 19074211Q1 | บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-005/2566 | 250 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 243448 | 244881
23 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : 15044211Q1.1 | บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-003/2567 | 160 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 243908 | 245259
24 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : 15074211Q1.1 | บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-004/2567 | 160 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 243908 | 245466
25 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : 19074211Q1.1 | บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-005/2567 | 250 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 243908 | 245465
26 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : DWG No.8007 | บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-008M1/2565 | 30 kVA, 1 เฟส 19,000-480/240 V | 243774 | 244800
27 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : DWG No.8216 | บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-009M1/2565 | 50 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 244056 | 244800
28 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : DWG No.8150 | บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-010M1/2565 | 100 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 244056 | 244800
29 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : DWG No.8080 | บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-011M1/2565 | 160 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 244056 | 244800
30 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : DWG No.8116 | บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-012M1/2565 | 250 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 243901 | 244800
31 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : DWG No.8006 | บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-013M1/2565 | 30 kVA, 1 เฟส 22,000-480/240 V | 243774 | 244800
32 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : DWG No.7087 | บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-014M1/2565 | 50 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 244076 | 244800
33 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : DWG No.8071 | บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-015M1/2565 | 100 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 244076 | 244800
34 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : DWG No.8015 | บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-016M1/2565 | 160 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 243809 | 244800
35 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : DWG No.8147 | บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-017M1/2565 | 250 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 244056 | 244800
36 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : AC1B04-S1 | บริษัท วิสต้า ทราโฟ จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-0/27M1/2565 | 30 kVA, 1 เฟส 22,000-480/240 V | 244224 | 244953
37 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : AC3B07-S3 | บริษัท วิสต้า ทราโฟ จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-028/2565 | 50 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 244224 | 244953
38 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : AC3209-SCV1 | บริษัท วิสต้า ทราโฟ จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-029M1/2565 | 100 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 243829 | 244943
39 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : AC3409-SCS2 | บริษัท วิสต้า ทราโฟ จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-030M1/2565 | 100 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 243957 | 244943
40 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : AC3212-SCV2 | บริษัท วิสต้า ทราโฟ จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-031M1/2565 | 160 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 243957 | 244943
41 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : AC3412-SCV2 | บริษัท วิสต้า ทราโฟ จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-032M1/2565 | 160 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 243957 | 244943
42 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : AC3215-SCV3 | บริษัท วิสต้า ทราโฟ จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-033M1/2565 | 250 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 243957 | 244943
43 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : AC3415-SCV3 | บริษัท วิสต้า ทราโฟ จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-034M1/2565 | 250 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 243957 | 244943
44 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : 50STS223416SC-PEA | บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-070M1/2565 | 50 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 243976 | 244951
45 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : 100STS223416SC-PEA | บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-071M1/2565 | 100 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 243794 | 244951
46 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : 30STS221480SC-PEA | บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-072M1/2565 | 30 kVA, 1 เฟส 22,000-480/240 V | 244311 | 244951
47 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : 160STS223416SC-PEA | บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-073M1/2565 | 160 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 244313 | 244951
48 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : 250STS223416SC-PEA | บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-074M1/2565 | 250 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 244313 | 244951
49 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : SCT-3019-01 | บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-081M1/2565 | 30 kVA, 1 เฟส 19,000-480/240 V | 244318 | 245049
50 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : SS2201001 | บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-083M1/2565 | 100 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 244259 | 245073
51 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : SS2200301 | บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-084M1/2565 | 30 kVA, 1 เฟส 22,000-480/240 V | 244291 | 245073
52 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : SS2200501 | บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-085M1/2565 | 50 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 244301 | 245073
53 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : SS2201601 | บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-086M1/2565 | 160 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 244335 | 245073
54 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : SS2202501 | บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-087M1/2565 | 250 kVA, 3 เฟส 22,000-416/240 V | 244336 | 245073
55 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : SS3301601 | บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-088/2565 | 160 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 243248 | 244451
56 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : SS1900301 | บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-001/2567 | 30 kVA, 1 เฟส 19,000-480/240 V | 243810 | 245636
57 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | แบบรุ่น : SS3300501 | บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด | Type 5 with MARK | PEA-TRAN-002/2567 | 50 kVA, 3 เฟส 33,000-416/240 V | 243810 | 245636

## PPA-มิเตอร์
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง (PPA) มิเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์)
บริษัท ฮอลลี่ กรุ๊ป อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
ลำดับ | ชนิด/แบบรุ่น | พิกัด/ขนาด | ใบรับรองเลขที่ | วันที่ให้การรับรอง | วันที่หมดอายุ
1 | แบบรุ่น : DDS28A | 1-phase 2-wire, 230V 5(100)A 50Hz | PEA-METER-001/2566 | 243430 | 244537
2 | แบบรุ่น : DTSD545 | 3-phase 4-wire, 3x230/400V 5(100)A 50Hz | PEA-METER-002/2566 | 243430 | 244705
บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด
ลำดับ | ชนิด/แบบรุ่น | พิกัด/ขนาด | ใบรับรองเลขที่ | วันที่ให้การรับรอง | วันที่หมดอายุ
3 | แบบรุ่น : CL710N21 | 1-phase 2-wire, 230V 5(100)A 50Hz | PEA-METER-007/2566 | 243430 | 245222
บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด (มหาชน)
ลำดับ | ชนิด/แบบรุ่น | พิกัด/ขนาด | ใบรับรองเลขที่ | วันที่ให้การรับรอง | วันที่หมดอายุ
1 | แบบรุ่น : ST-1EMH | 1-phase 2-wire, 230V 5(100)A 50Hz | PEA-METER-001/2568 | 244315 | 246124

## PPA-ลูกถ้วย
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง (PPA) ลูกถ้วยไฟฟ้าพอร์ซเลน
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน)
ลำดับ | ชนิด | แบบ | ใบรับรองเลขที่ | วันที่ให้การรับรอง | วันที่หมดอายุ
1 | ลูกถ้วยแขวน | 52-1 | PEA-INSU-001/2567 | 243768 | 244531
2 | ลูกถ้วยแขวน | 52-3-L | PEA-INSU-002/2567 | 243768 | 244522
3 | ลูกถ้วยแขวน | 52-4-L | PEA-INSU-003/2567 | 243768 | 244531
4 | ลูกถ้วยแขวน | 52-8-L | PEA-INSU-004/2567 | 243768 | 244571
5 | ลูกถ้วยล้อ | 53-2 | PEA-INSU-005/2567 | 243768 | 244913
6 | ลูกถ้วยยึดโยง | 54-1 | PEA-INSU-006/2567 | 243768 | 244913
7 | ลูกถ้วยยึดโยง | 54-4 | PEA-INSU-007/2567 | 243768 | 244913
8 | ลูกถ้วยหลักรับสายไฟฟ้า | 57-2 | PEA-INSU-008/2567 | 243768 | 244887
9 | ลูกถ้วยหลักรับสายไฟฟ้า | 57-3 | PEA-INSU-009/2567 | 243768 | 244887
10 | ลูกถ้วยหลักก้านตรงรับสายไฟฟ้า | 56/57-2 | PEA-INSU-010M1/2567 | 243769 | 244887
11 | ลูกถ้วยหลักก้านตรงรับสายไฟฟ้า | 56/57-3 | PEA-INSU-011/2567 | 243768 | 244887
12 | ลูกถ้วยหลักก้านตรงรับสายไฟฟ้า | 56/57-4 | PEA-INSU-012/2567 | 243768 | 244887
13 | ลูกถ้วยหลักรับอุปกรณ์ | TR-202 | PEA-INSU-013/2567 | 243768 | 245133
14 | ลูกถ้วยหลักรับอุปกรณ์ | TR-208 | PEA-INSU-014/2567 | 243768 | 245125
15 | ลูกถ้วยหลักรับอุปกรณ์ | TR-210 | PEA-INSU-015/2567 | 243768 | 245125
บริษัท เอ เอ อินซูเลเตอร์ แอนด์ เซรามิค จำกัด
ลำดับ | ชนิด | แบบ | ใบรับรองเลขที่ | วันที่ให้การรับรอง | วันที่หมดอายุ
16 | ลูกถ้วยหลักรับอุปกรณ์ | TR-202 | PEA-INSU-016/2567 | 243870 | 245405